|  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỒ SƠ QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC & CNCH CƠ SỞ Cơ sở: Tòa nhà Bảo Việt tại Lào Cai. Địa chỉ: Số nhà 501, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh lào Cai Chủ cơ sở: Nguyễn Minh Tuấn. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103193730 Điện thoại:0437326868. Lào Cai,năm 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TÒA NHÀ BẢO VIỆT TẠI LÀO CAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc - Lào Cai, ngày 02 thán 08 năm 2022 |  |

- QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở

TÒA NHÀ BẢO VIỆT TẠI LÀO CAI

- Căn cứ Luật Phòng cháy Chữa cháy đã được Quốc hội nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ công an về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 136/NĐ - CP ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ công an về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ vào yêu cầu thực tế của cơ sở Tòa nhà Bảo Việt tại Lào Cai.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ PCCC&CNCH tại cơ sở Tòa nhà Bảo Việt tại Lào Cai gồm những người có tên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Tổ PCCC&CNCH cơ sở là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại cơ sở. Có trách nhiệm tham mưu ban hành các nội quy, quy định PCCC&CNCH; đôn đốc, kiểm tra, bảo quản dụng cụ, phương tiện PCCC&CNCH; tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực hiện các yêu cầu nhằm đảm bảo công tác an toàn PCCC&CNCH trong quá trình hoạt động của cơ sở Tòa nhà Bảo Việt tại Lào Cai.

Điều 3. Các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  | - CHỦ CƠ SỞ |
| --- | --- |

DANH SÁCH TỔ PCCC & CNCH CƠ SỞ

Tòa nhà Bảo Việt tại Lào Cai.

(Ban hành kèm theo QĐ thành lập tổ PCCC&CNCH của cơ sở)

| TT | Họ và tên | Chức danh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thền Thị Mơ | Tổ trưởng | Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt |
| 2 | Nguyễn Thị Dung | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 3 | Phạm Minh Đức | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 4 | Nguyễn Đức Hiếu | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 5 | Nguyễn Trần Hiệp | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 6 | Nguyễn Thị Thảo | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 7 | Nguyễn Thị Hằng | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 8 | Đỗ Thị Lan Phương | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 9 | Hoàng Văn Quân | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 10 | Hồ sĩ Cường | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 11 | Dương Tuấn Anh | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 12 | Ngyễn Đình Việt | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 13 | Vũ Quyết Tiến | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 14 | Trần Huyền Anh | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 15 | Nguyễn Viết Hưng | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 16 | Nguyễn Thành Trung | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 17 | Nguyễn Hữu Hùng | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 18 | Đỗ Tuấn Đạt | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 19 | Ngô Thị Yến | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 20 | Lưu Thế Lâm | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 21 | Vũ Thị Bích Hạnh | Tổ trưởng | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 22 | Trịnh Hoàng Vũ | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 23 | Vũ Đình Việt | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 24 | Trần Anh Dũng | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 25 | Dương Hoài Phương | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 26 | Phạm Thị Mến | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 27 | Nguyễn Thị Nhung | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 28 | Đặng Thị Thúy | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 29 | Nguyễn Thị Phương Nga | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 30 | Vũ Văn Thắng | Tổ trưởng | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 31 | Trịnh Thị Thùy Linh | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 32 | Lục Thanh Tùng | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 33 | Nguyễn Thị Thanh Hương | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 34 | Trần Thị Thu Hiền | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 35 | Hoàng Thị Thủy | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 36 | Nguyễn Thu Hà | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 37 | Đào Thế Cường | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 38 | Phạm Thanh Hồng | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 39 | Trần Tiến Hoàng | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 40 | Nguyễn Thị Hằng Nga | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 41 | Nguyễn Thị Vân Anh | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 42 | Lê Hữu Vinh | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 43 | Phạm Hoài Thanh | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 44 | Hoàng Thị Hằng | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 45 | Phạm Trọng Nhất | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 46 | Thái Bình Mão | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 47 | Đặng Thị Hải | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 48 | Đỗ Hồng Ngọc | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 49 | Hàn Thị Huệ Phương | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 50 | Trần Đức Anh | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 51 | Từ Vân Thư | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 52 | Hoàng Thị Ngân | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 53 | Nguyễn Thị Vân | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 54 | Hà Thanh Thủy | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |

| TÒA NHÀ BẢO VIỆT TẠI LÀO CAI | - CHỦ CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc - Lào Cai, ngày 02 thán 08 năm 2022 |
| --- | --- |

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PCCC & CNCH

- Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ công an về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Cơ sở Tòa nhà Bảo Việt tại Lào Cai phân công những người làm công tác CNCH như sau:

| TT | Họ và tên | Chức danh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thền Thị Mơ | Tổ trưởng | Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt |
| 2 | Nguyễn Thị Dung | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 3 | Phạm Minh Đức | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 4 | Nguyễn Đức Hiếu | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 5 | Nguyễn Trần Hiệp | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 6 | Nguyễn Thị Thảo | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 7 | Nguyễn Thị Hằng | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 8 | Đỗ Thị Lan Phương | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 9 | Hoàng Văn Quân | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 10 | Hồ sĩ Cường | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 11 | Dương Tuấn Anh | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 12 | Ngyễn Đình Việt | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 13 | Vũ Quyết Tiến | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 14 | Trần Huyền Anh | Thành viên | Công ty Bảo Việt Lào Cai |
| 15 | Nguyễn Viết Hưng | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 16 | Nguyễn Thành Trung | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 17 | Nguyễn Hữu Hùng | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 18 | Đỗ Tuấn Đạt | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 19 | Ngô Thị Yến | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 20 | Lưu Thế Lâm | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 21 | Vũ Thị Bích Hạnh | Tổ trưởng | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 22 | Trịnh Hoàng Vũ | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 23 | Vũ Đình Việt | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 24 | Trần Anh Dũng | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 25 | Dương Hoài Phương | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 26 | Phạm Thị Mến | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 27 | Nguyễn Thị Nhung | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 28 | Đặng Thị Thúy | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 29 | Nguyễn Thị Phương Nga | Thành viên | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 30 | Vũ Văn Thắng | Tổ trưởng | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lào Cai |
| 31 | Trịnh Thị Thùy Linh | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 32 | Lục Thanh Tùng | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 33 | Nguyễn Thị Thanh Hương | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 34 | Trần Thị Thu Hiền | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 35 | Hoàng Thị Thủy | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 36 | Nguyễn Thu Hà | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 37 | Đào Thế Cường | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 38 | Phạm Thanh Hồng | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 39 | Trần Tiến Hoàng | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 40 | Nguyễn Thị Hằng Nga | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 41 | Nguyễn Thị Vân Anh | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 42 | Lê Hữu Vinh | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 43 | Phạm Hoài Thanh | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 44 | Hoàng Thị Hằng | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 45 | Phạm Trọng Nhất | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 46 | Thái Bình Mão | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 47 | Đặng Thị Hải | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 48 | Đỗ Hồng Ngọc | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 49 | Hàn Thị Huệ Phương | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 50 | Trần Đức Anh | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 51 | Từ Vân Thư | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 52 | Hoàng Thị Ngân | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 53 | Nguyễn Thị Vân | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |
| 54 | Hà Thanh Thủy | Thành viên | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Lào Cai |

| TÒA NHÀ BẢO VIỆT TẠI LÀO CAI | - CHỦ CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc - Lào Cai, ngày 02 thán 08 năm 2022 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội quy PCCC và CNCH

- Căn cứ Luật Phòng cháy Chữa cháy đã được Quốc hội nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ công an về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 136/NĐ - CP ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ công an về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ vào yêu cầu thực tế của cơ sở Tòa nhà Bảo Việt tại Lào Cai.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này: Nội quy phòng cháy, chữa cháy và Nội quy cứu nạn, cứu hộ cho cơ sở Tòa nhà Bảo Việt tại Lào Cai.

Điều 2. Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên trong Tổ PCCC&CNCH, những người có mặt tại cơ sở có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định, biện pháp trong nội quy PCCC & CNCH để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong suốt quá trình cơ sở hoạt động và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này tại cơ sở.

|  | CHỦ CƠ SỞ |
| --- | --- |

| TÒA NHÀ BẢO VIỆT TẠI LÀO CAI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc - Lào Cai, ngày 02 thán 08 năm 2022. | VIETCOMBANK LÀO CAI ÒNG GIAO DỊCH KIM TÂN; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc - Lào Cai, ngày 22 thán 07 năm 2022. |
| --- | --- |

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo QĐ ban hành nội quy PCCC&CNCH của cơ sở Tòa nhà Bảo Việt tại Lào Cai)

Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong cơ sở quy định nội quy an toàn PCCC như sau:

Điều 1: Công tác PCCC là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể những người làm việc trong Cơ sở và mọi người có mặt tại cơ sở.

Điều 2: Nghiêm cấm sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, ngọn lửa trần tại các nơi có quy định cấm lửa, các khu vực không đảm bảo yêu cầu về PCCC khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Điều 3: Khi đấu nối sử dụng điện tại cơ sở phải tuân thủ tại quy định:

-  Việc đấu nối hệ thống điện, thiết bị điện phải do người có chuyên môn về điện và được phân công tiến hành. Nghiêm cấm việc tự đấu mắc điện.

- Không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ điện.

- Cầu dao, dây chảy cầu chì phải phù hợp, đúng chủng loại.

-  Không để chất dễ cháy, nổ gần thiết bị điện, bóng điện, các thiết bị điện có khả năng sinh nhiệt.

- Tất cả mọi người khi ra ngoài thực hiện tắt các thiết bị điện và ngắt cầu giao tổng trước khi ra khỏi cơ sở

Điều 4: Phương tiện chữa cháy phải để đúng quy định. Không sử dụng phương tiện chữa cháy vào công việc khác ngoài mục đích chữa cháy, phải nắm rõ các thao tác, sử dụng các loại dụng cụ phương tiện chữa cháy.

Điều 5: Khi phát hiện thấy cháy, nổ phải khẩn cấp báo động cháy, báo cho lực lượng PCCC cơ sở biết, đồng thời báo cáo cho phòng cảnh sát PCCC qua số điện thoại 114, Công an thành phố về tên cơ sở, địa chỉ nơi xảy ra cháy và nhanh chóng tổ chức dập tắt đám cháy.

Điều 6: Tập thể, cá nhân nào có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC sẽ được khen thưởng, người nào vi phạm quy định PCCC sẽ bị sử lý theo quy định pháp luật hiện hành./.

|  |  | CHỦ CƠ SỞ |
| --- | --- | --- |
| TÒA NHÀ BẢO VIỆT TẠI LÀO CAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc - Lào Cai, ngày 02 thán 08 năm 2022 |  |

NỘI QUY VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN CỨU HỘ

(Ban hành kèm theo QĐ ban hành nội quy PCCC&CNCH

của cơ sở Tòa nhà Bảo Việt tại Lào Cai)

Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong tại cơ sở, chủ cơ sở nhà hàng Hiệp Huyền quy định nội quy CNCH như sau:

Điều 1: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở và hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về CNCH phù hợp với từng đối tượng quản lý.

Điều 2: Phải nhanh chóng ứng cứu, sơ cứu được kịp thời, tranh những hậu quả đáng tiếc khi xảy ra sự cố, tai nạn. Gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH theo số máy 114.

Điều 3: Không được sử dụng ngọn lửa trần như, các dụng cụ tạo ngọn lửa và phát sinh nhiệt tại những nơi có “Biển cấm lửa” và quy định “Cấm lửa”.

Điều 4: Không kê xếp, để hàng hóa, đồ dùng vật dụng và chướng ngại vật trên hành lang lối đi, cầu thang, các lối sử dụng để thoát nạn chung.

Điều 5: Cấm gây sự cố, tai nạn, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe con người và tài sản để trục lợi.

Điều 6: Không được cản trở, chống lại các hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

Điều 7: Cấm hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ, biển báo, biển chỉ dẫn về cứu nạn, cứu hộ.

Điều 8: Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị mọi người có mặt tại cơ sở nghiêm chỉnh chấp hành nếu ai vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở và xử lý theo quy định của pháp luật./.

|  | CHỦ CƠ SỞ |
| --- | --- |

Bảng tổng hợp phương tiện PCCC, phương tiện CNCH

| Stt | Ngày, tháng, năm ( kiểm tra hoặc đưa vào sử dụng) | Loại phương tiện, hệ thống PCCC | Ký mã hiệu | Số lượng | Đơn vị tính | Tình trạng kỹ thuật |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Đạt yêu cầu | Không đạt yêu cầu |
| 1 | 02/08/2022 | Bình bột chữa cháy | MFZ4 | 24 | Bình |  |  |
| 2 | 02/08/2022 | Bình Khí chữa cháy | MT3 | 12 | Bình |  |  |
| 3 | 02/08/2022 | Nội quy tiêu lệnh |  | 03 | Bộ |  |  |
| 4 | 02/08/2022 | 01 tủ báo cháy trung tâm 05 kênh | FORMOSA FM-P3 | 01 | Tủ |  |  |
| 5 | 02/08/2022 | Đầu báo cháy khói quang |  | 35 | Cái |  |  |
| 6 | 02/08/2022 | Đầu báo nhiệt |  | 30 | Cái |  |  |
| 7 | 02/08/2022 | Tổ hợp chuông, đèn |  | 03 | Cái |  |  |
| 8 | 02/08/2022 | Nội quy tiêu lệnh |  | 05 | Bộ |  |  |
| 9 | 02/08/2022 | Đèn chiếu sáng cầm tay |  | 03 | Cái |  |  |
| 10 | 02/08/2022 | Bể nước phục vụ chữa cháy |  | 01 | Bể |  |  |
| 11 | 02/08/2022 | Họng nước chữa cháy trong nhà có lăng vòi cùng chủng loại kèm theo | D50 | 03 | Cái |  |  |
| 12 | 02/08/2022 | Trụ nước chữa cháy 2 cửa có lăng vòi cùng chủng loại kèm theo | D65 | 02 | Cái |  |  |
| 13 | 02/08/2022 | Trụ tiếp nước chữa cháy |  | 01 | Cái |  |  |
| 14 | 02/08/2022 | Máy bơm chữa cháy động cơ điện Pentax | CM65-160A | 01 | Cái |  |  |
| 15 | 02/08/2022 | Máy bơm chữa cháy động cơ Diezel | CA65-160A | 01 | Cái |  |  |
| 16 | 02/08/2022 | Đèn chỉ lối thoát nạn |  | 07 | Cái |  |  |
| 17 | 02/08/2022 | Đèn chiếu sáng sự cố |  | 17 | Cái |  |  |
| 18 | 02/08/2022 | Khẩu trang y tế |  | 20 | Chiếc |  |  |
| 19 | 02/08/2022 | Xà beng |  | 01 | Cái |  |  |
| 20 | 02/08/2022 | Búa tạ |  | 01 | Cái |  |  |
| 21 | 02/08/2022 | Kìm Cộng Lực |  | 01 | Cái |  |  |
| 22 | 02/08/2022 | Hộp Cứu thương |  | 01 | Cái |  |  |

Bảng theo dõi tình trạng kỹ thuật từng loại phương tiện PCCC, phương tiện CNCH

Hạng mục công trình: …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Phương tiện PCCC (hệ thống PCCC) loại: …………………… ở vị trí số: …….. …………………………………………… ( hoặc mã số phương tiện do cơ sở quản lý quy định ………………………………………………………………….

| Stt | Ngày, tháng, năm | Nội dung và kết quả kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết luận | Người, cơ quan kiểm tra | Ký tên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bảng theo dõi công tác tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH

| STT | Ngày, tháng, năm | Nội dung tuyên truyền, huấn luyện | Số lượng đối tượng tham gia |  |  |  | Số lượng Giấy CNHL được cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LL PCCC cơ sở/chuyên ngành | Cán bộ quản lý, lãnh đạo | Người lao động | Đối tượng khác |  |

Bảng theo dõi công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH của cơ sở

| Stt | Ngày, tháng, năm | Nội dung kiểm tra | Nhận xét đánh giá và kiến nghị | Chữ ký của cán bộ kiểm tra | Chữ ký của bộ phận được kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |